Άρθρο 10 ν. 2773/1999

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξαιρούνται από την υποχρέωση να λαμβάνουν άδεια παραγωγής, τα πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από:

α) εφεδρικούς σταθμούς, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, που λειτουργούν μόνο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω βλάβης ή αδυναμίας του Συστήματος ή του Δικτύου. Αν οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους, απαιτείται άδεια παραγωγής.

β. Σταθμούς ισχύος μέχρι 2ΜW που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς φορείς με σκοπούς αποκλειστικά εκπαιδευτικούς ή πειραματικούς.

γ. Σταθμούς που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) για λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα διεξάγονται μετρήσεις ή διενεργείται πιστοποίηση.

2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Αδειών.

3. Εξαιρούνται οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ισχύος μέχρι 20 KW.

Τροποποιήσεις:

1.	Το άρθρ. 10 παρ. 1 περίπτωση α΄ του ν. 2773/1999 καταργήθηκε και οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμήθηκαν σε περιπτώσεις α΄, β΄, και γ΄ με το άρθρο 2 παρ. 11 περίπτωση β΄ του ν. 2941/2001.

2.	Το άρθρ. 10 παρ. 1 περίπτωση α΄ του ν. 2773/1999 (όπως αναριθμήθηκε) αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 2 παρ. 11 περ. γ΄ του ν. 2941/2001 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρ. 24 παρ. Γ του ν. 3468/2006.

3.	Στο άρθρ. 10 παρ. 2 εδάφιο α΄ του ν. 2773/1999 οι λέξεις «προηγούμενες περιπτώσεις» αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 2 παρ. 11 περίπτωση δ΄ του ν. 2941/2001.

4.	Το άρθρ. 10 παρ. 3 του ν. 2773/1999 προστέθηκε με το άρθρ. 2 παρ. 11 περίπτωση ε΄ του ν. 2941/2001.